OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja schodów zewnętrznych przy wejściu głównym do budynku biura Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży przy ul. Kaktusowej 8

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż balustrad schodowych stalowych.

2. Rozebranie okładziny schodów i podestu z płyt lastrykowych.  
3. Skucie betonu ze schodów i podestu.  
4. Skucie tynku ze ścian bocznych schodów poniżej poziomu wierzchniej warstwy parkingu (rozebranie około 20 cm polbruku).  
5. Wywiezienie gruzu i rozebranych płyt lastrykowych.  
6. Wykonanie warstwy wyrównawczej pod schody i podest po zagruntowaniu.  
7. Wykonanie tynków ścian bocznych schodów.

8. Izolacja przeciwwilgociowa schodów.  
9. Okładziny schodów z kamienia promieniowanego.  
10.Impregnacja płyt kamiennych przed działaniem czynników zewnętrznych.

11.Wykonanie tyku mozaikowego.

12. Montaż balustrady ze stali nierdzewnej.

Załączniki :  
1. Zdjęcia istniejących schodów.



